### Горелки Oilon серии 130-150,250,280

#### Горелки 130-150 (390...2850 кВт)

Горелки предназначены для водогрейных и паровых котлов, генераторов горячего воздуха, для технологических процессов и судов.
Горелки данной серии представляют собой полностью автоматические горелки для сжигания газа, легкого дизельного топлива или тяжелого жидкого топлива.
Все компоненты управления и автоматики размещены под одной крышкой на корпусе горелке, что обеспечивает легкость монтажа и эксплуатации.
Все горелки снабжены поворотным фланцем. Комбинированные горелки имеют отдельный привод для насоса топлива. Мазутные горелки снабжены подогревателем топлива, для точного поддержания температуры и как следствие стабильного горения.
Регулирование мощности горелок данной группы - двухступенчатое(в горелках с индексом H), трехступенчатое(индекс Т) или модулируемое(индекс М).