### Горелки Oilon серии 800-2000 ME (2 000...63 000 кВт)

Горелки предназначены для водогрейных и паровых котлов как с высоким, так и с низким противодавлением в топке, генераторов горячего воздуха, для технологических процессов.
Горелки данной серии представляют собой полностью автоматические горелки для сжигания газа, легкого дизельного топлива или тяжелого жидкого топлива.
Данные горелки имеют отдельно стоящий вентилятор подачи воздуха и отдельную станцию подачи топлива (для ж/т горелок).
Автоматика управления поставляется в отдельном шкафу управления
Регулирование мощности горелок данной группы - модулируемое (индекс М).